Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный

от «  25 »  ____06__ 2024 г.  № 761

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающей организации

ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии

к работе в отопительном периоде 2024-2025 г.г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты жилого фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссий по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Комиссия по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» (далее Комиссия №1), и комиссия по проверке потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2024-2025 г. г. (далее Комиссия №2) осуществляет:

- проверку готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающей (теплосетевой) организации (Комиссия №1);

- проверку готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (Комиссия №2);

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами (Комиссия №2).

Оценка готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающей (теплосетевой) организации, потребителей тепловой энергии определяется Комиссией №1 и Комиссией №2 не позднее 15 сентября.

Работа Комиссии №1 и Комиссии №2 осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Требования, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация ЗАО «Радугаэнерго» | 1 | 01.07.2024г. -14.09.2024г. (по мере готовности объектов) | В соответствии с приложением № 4 В соответствии с приложением № 5 |
| 2 | Потребители (по согласованию) | 62 |  |  |
| 3 | Объекты с автономным теплоснабжением | 2 |  |  |

Перечень объектов теплоснабжающей организации и перечень потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2023-2024 гг  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложения № 6 к настоящей Программе.

При проверке Комиссией №1 и Комиссией №2 проверяется документы согласно приложения № 7, подтверждающие выполнение требований, установленных приложениями № 4 и 5 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающей (теплосетевой) организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией №1 на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия №1 и Комиссия №2 осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки Комиссия №1 и Комиссия №2 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии №1 и Комиссии №2 по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией №1 или Комиссией №2;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии №1 и Комиссии №2 замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдается Администрацией ЗАТО г. Радужный, образовавшей Комиссию №1 и Комиссию №2, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателями комиссий в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, Комиссией №1 или Комиссией №2 проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии№1 или Комиссии №2 об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссией №1 или Комиссией №2 оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей (теплосетевой) организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией №1 и Комиссией №2.

3.1. Теплоснабжающая  (теплосетевая) организация представляет в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении   № 4.

Комиссия №1 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложения № 5.

Теплоснабжающая (теплосетевая) организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией и представляют его в Комиссию №2 для рассмотрения.

Комиссия №2 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение № 1 к Программе

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

__________________________					      «____»____________ 2024г.

(место составление акта)						                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________2024г., утвержденной___________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________2024г. по «___»_____________ 2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._____________________________________________________________________________;

2._____________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

______________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________2024г.

_______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2 к Программе

Перечень

замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности

к акту №___ от «___»____________2024г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 3 к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

Выдан______________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.______________________________________________________________________________;

2.______________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________№______.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4 к Программе

Требования

по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей (теплосетевой)

организации

В целях оценки готовности теплоснабжающей (теплосетевой) организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данной организации:

1)     наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)    наличие нормативного запаса топлива на источнике тепловой энергии;

5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6)    проведение наладки принадлежащих ей тепловых сетей;

7)    организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)    обеспечение качества теплоносителя;

9)    организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ей тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность системы приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и  топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающей организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органа местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей (теплосетевой) организацией;

13)   отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органом местного самоуправления;

14)   работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

- по устройству резервных насосных станций;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок;

Приложение № 5 к Программе

Требования

по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также   индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Приложение № 6 к Программе

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2024-2025 г.г.

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

| №№ п/п | Наименование потребителей | Адреса и объекты потребителей |
| --- | --- | --- |
| I. | Теплоснабжающая организация ЗАО «Радугаэнерго» | Квартал 13/13, строение 1 |
|  |  | Центральная котельная, квартал 13/20, стр.1 |
|  |  | Резервное топливное хозяйство, квартал 13/20 стр.3 |
|  |  | Центральные тепловые пункты, 3 квартал, стр.9/1; 9 квартал стр. 3/1 (согласно схемы тепловых сетей) |
|  |  | Тепловые сети (согласно Схемы теплоснабжения утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2011 № 1831 ( в редакции постановления от 16.06.2020 № 685) |
| II. | Потребители |  |
|  | Бюджетные организации |  |
| 1. | ГБПОУ ВО "ВТК" | * Здание- 17 квартал, д. 116, 118 |
| 2 | ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г.Радужный" | * Здание поликлиники- 9 квартал, д.2; * Патологоанатомический корпус- 17 квартал, д.11А |
| 3 | МКУ "Дорожник" | * 10 квартал, д.3 гараж * 10 квартал, теплая стоянка; * 10 кв-л, д.4, помещ.№№ 14-24 . |
| 4 | МКУ "УАЗ ЗАТО г.Радужный" | * Помещения в адм, здании- 1 кв-л, д. 55; * Диспетчерская служба - 9 кв-л, д. 10; * Комната водителей -9 квартал, д.4; * Гараж-17 кв-л, д.111А, боксы №№ 11, 13; * Гараж - 9 кв-л, соор. 4б, боксы №№ 1-6; * Гараж -9 кв-л, соор. 4а, боксы №№ 1-4 |
| 5 | МБУК "ЦДМ" | *Здание Цетра досуга - 1 кв-л, д. 51 |
| 6 | МБУК ПКиО | * Нежилое здание (1 кв-л, д.40А) |
| 7 | МБУК КЦ "Досуг" | * Клуб "Досуг" - 1 квартал, 40 |
| 8 | МБДОУ ЦРР- д/с № 3 | * Здание детского сада № 3 - 1 кв-л, д. 42; |
| 9 | МБДОУ ЦРР- д/с № 5 | * Здание детского сада № 5 - 3 кв-л, д. 30; |
| 10 | МБДОУ ЦРР- д/с № 6 | * Здание детского сада № 6- 9 кв-л, д.7 |
| 11 | МБОУ ДО ЦВР "Лад" | * Здание ЦВР "Лад" - 1 кв-л, д. 43 * Здание Стрелкового клуба - 1 кв-л, д. 40Б |
| 12 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г.Радужный | * Здание МБУК "МСДЦ" - 1 кв-л, д.56 |
| 13 | МБУДО "ДШИ" | *Здание школы искусств - 1 кв-л, 39 |
| 14 | МБОУ ДОД ДЮСШ | * Спорткомплекс "Кристалл" - 9 кв-л, 3; * Здание бассейна и спортзала - 9 квартал, д.3А * Лыжная база - 3 кв-л, вагончик |
| 15 | МБОУ СОШ № 1 | * Здание школы № 1 - 1 кв-л, д. 40 * Здание начальной школы - 1 кв-л, д. 44 |
| 16 | МБОУ СОШ № 2 | * Здание школы № 2 - 1 кв-л, д. 41 |
| 17 | МО МВД России по ЗАТО г.Радужный | * Помещения в адм. здании-17 квартал, д.111, каб. №№ 111-120, 201-222; * Здание ГИБДД - 17 квартал, д.112; д.117 * Боксы №№ 1-4 - 17 кв-л, д.111 А |
| 18 | Клиника «Радужная» ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России | * Поликлиника ( с дневным стационаром на 5 коек, г.Радужный, Владимирская область) ФГКУ "141 ВГ" МО РФ - 17 квартал, д. 11А |
| 19 | ФГКУ "Специальное управление ФПС № 66 МЧС России" | *10 квартал, дом 1 |
| 20 | Прочие потребители |  |
| 21 | Акционерный банк развития предпринимательства "Владбизнесбанк" закрытое акционерное общество | * Дополнительный офис ЗАО "Владбизнесбанк" в г.Радужный - 1 квартал, д. 15 |
| 22 | ИП Журавлев В.В. | * - Помещение нежилое, общ. пл. 209,0 кв.м, 1 этаж, г. Радужный, квартал 3, дом 38,38а; - Помещение нежилое, общ. пл. 85,9 кв.м, 1 этаж, г.Радужный, квартал 3, дом 38,38а; - Помещение нежилое, общая площадь 270,0 кв.м, этаж 1, 2, г. Радужный, квартал 3, дом 38,38а |
| 23 | АО "Тандер" | * Магазин "Магнит" - 3 квартал, д. 24 * Магазин "Магнит" - 1 квартал, д. 38 * Магазин "Магнит" - 3 квартал, д.35Б (помещ. 1 этажа) * Магазин "Магнит" - 1 квартал, д.22 |
| 24 | ЗАО "Электон" | * Офис- 17 квартал, д.150; * Магазин-кафе "Натали" - 1 квартал, д.54 |
| 25 | ИП Журухин Е.В. | * Мойка-шиномонтаж - 9 квартал |
| 26 | ООО "Фармация Октябрьского района г.Владимира" | *нежилое помещение -1 квартал д. 45 |
| 27 | МУП "АТП ЗАТО г.Радужный" | * Здание РММ - 10 квартал; * Стоянка автотранспорта (ОРСК) - 10 квартал |
| 28 | МУП "ЖКХ" * | · 1 кв-л, ж.д. №№ 1-12, 12А, 13-21, 23-37; · 3 кв-л, ж.д. №№ 1-9, 11-20, 21,22, 23, 25-29, 33-35, 35 А; 17А. · 9 кв-л, дома №№ 4, 6/1, 6/2, 8 |
| 29 | МУП "ЖКХ" | * Административное здание - квартал 10, д.3; * Здание ПТО (эллинг) - квартал 10, д.2; * Городские бани квартал 9, д.10 |
| 30 | МУП ВКТС | * КНС-17-17 квартал * КНС-49 - 9 квартал * Очистные сооружения (ОССГ-I, ОССГ-II) - 10 кв-л |
| 31 | ООО "Магазин № 6" ЗАТО г.Радужный с 05.04.17 | * Магазин № 6 - 1 квартал, д. 46 |
| 32 | ООО "Продукты"ЗАТО г. Радужный | * Магазин "Продукты" - 1 квартал, д. 45 * Магазин № 3 - 1 квартал, д. 29 |
| 33 | Местная религиозная организация православный Приход храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | * Малый Храм в честь Новомученников и Исповедников Российских г.Радужный - 3 квартал, д.42 * Воскресная школа - 3 квартал, д.43 |
| 34 | ООО "Бона-Сервис" | *Маг-н "Былина" - 1 кв-л, д. 38 А |
| 35 | ООО "Владимирский стандарт" | * Продовольственный магазин - г.Радужный, квартал 3, д. 40а |
| 36 | ООО "ДИПиК" | *17 квартал, дом 36 |
| 37 | ООО "Радуга-Декор" | *Эллинг - 17 квартал, д.33-А |
| 38 | ООО "Сапфир" | Производство - 17 квартал, сооружения: № 96- теплый склад № 97- гараж № 98 -мастерские |
| 39 | ИП Кокурина Н.Е. | * Магазин "Сказка" - 3 квартал, д.41 |
| 40 | ООО "Славянка" | * Швейный цех - 17 кв-л, д.115, помещ. №№ 10-17, 19, 20, 38, 39, 41, 42, 45-47 лит. "А" здания столовой * Неж. помещение площ. 292,7 м2 - кв-л 17, д.115 |
| 41 | Григорян Хачатур Вачаганович | *Магазин хозяйственный - 1 кв-л, д.47А |
| 42 | ООО "Швейник" | Радужный 17 квартал, 115 |
| 43 | Рябов Дмитрий Борисович | *Здание 1 кв-л, дом 57-В |
| 44 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | *Офис в г. Радужный + гараж - 9 кв-л, д. 11 |
| 45 | Товарищество собственников жилья "Комфорт" | *Жилой дом № 10 в 3 квартале г. Радужного |
| 46 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" | *Здание научно-образовательного центра "Фотоника и оптоэлектроника" - 1 кв-л, д. 41-а |
| 47 | ФГУП "Почта России" | *Здание почты - 1 кв-л, д. 49 |
| 48 | Волков А.Ю. | *Здание аптеки- г. Радужный, 1 квартал, д. 47 |
| 49 | ИП Габриелян О.Р. | *Вязальный цех - база в 17 квартале (д..92 и гаражи) |
| 50 | ИП Крылов А.А. | * Здание овощехранилища -г. Радужный, 17 квартал, д. 113 * 17 квартал д. 22 |
| 51 | ИП Шеболаева Е.В. | *Торговый центр -3 квартал д.32/1 |
| 52 | ИП Кускова С.В. | * Нежилые помещения, Радужный 1 квартал д. 66/2-3, площ. 161,1 кв. м. |
| 53 | ИП Лашманова С.В. | * Магазин "Электроника" - 1 кв-л, д. 46-А |
| 54 | Матвеева Я.В. | Радужный помещение 1 квартал д. 66/2-3 площ. 241,2 кв. м (Маг Юпитер) |
| 55 | ИП Молодцов Н.Н. | * Здание ОТЦ (помещения 1 этажа №24 1, 13, 24, 52-62, 73-87, помещения 2 этажа №24 1-57, 61, 62, 64-67, площ. 2455,9 м2,- г.Радужный, квартал 3, д. 35-б |
| 56 | ИП Коваль Н.А. | * Автошкола - 1 квартал, соор. 57А * Магазины- 1 кв-л, соор. 57 Б, пом. №№ 2-31 |
| 57 | ИП Дешевых Е.А. | *Парикмахерская "Престиж" - 1 квартал, д.45а |
| 58 | Цымбалюк И.Ф. | *Магазин "Виктория"- 3 кв-л, дом 10 "А" |
| 59 | ИП Шарова А.С. | * Административное здание с помещениями торгового назначения -квартал 1, д.58; * Здание- 1 квартал, д. 57Г |
| 60 | ИП Шарипов М.И. | *Здание – 9 квартал, д.12а, 12б |
| 61 | ОАО «Городской узел связи г. Радужный» | *Городской узел связи – 1 квартал , 50 |
| 62 | Бушенская И.А. | *Здание – 1 квартал, стр.45 |
|  | Объекты с автономным теплоснабжением |  |
|  | ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» | *Газовая блочно-модульная котельная – 17 квартал, стр.11/1 *Здание стационарного отделения городской больницы – 17 квартал, д.11А |
|  | ГКОУ ВО кадетская школа-интернат «Кадетская школа» им. Дмитрия Михайловича Пожарского | *Газовая блочно-модульная котельная – 17 квартал, стр.1/19 *Здание музея – 17 квартал, д. 1/1 *Здание КТП – 17 квартал, д.1/2 *Здание гаража – 17 квартал, 1/4 *Здание учебных мастерских – 17 квартал, 1/5 *Здание учебного корпуса – 17 квартал, д.1/6 *Здание столовой – 17 квартал, д.1/7 *Здание КПП – 17 квартал, 1/8 *Здание административного корпуса – 17 квартал, 1/10 *Здание учебного корпуса – 17 квартал, 1/11 *Здание медицинского корпуса – 17 квартал, д. 1/12 *Здание продовольственного склада – 17 квартал, д. 1/13 *Здание клуба – 17 квартал, д. 1/14 *Здание спального корпуса – 17 квартал, д. 1/15 *Здание гаража на 8 машин – 17 квартал, д. 1/16 *Здание спортивного комплекса – 17 квартал, д.1/18 |

Приложение № 7 к Программе

Перечень документов, подтверждающих выполнение требований,

установленных приложением №4 и приложением № 5

для теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии

С целью проверки обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Комиссия № 1 запрашивает следующие документы:

- Температурный график на предстоящий отопительный период;

- График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- Расчёт допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

- График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности,

подлежащих обязательному обучению и атгестации в контрольных и надзорных органах;

- Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях;

- Протоколы (журналы) проверки знаний (аттестации) работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки;

- Утверждённый перечень эксплуатационной документации;

- Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню;

- Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей;

- Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ;

- Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом;

- Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях;

- Оперативный план тушения пожара на котельной;

- Технический отчёт о наладке тепловых сетей;

- Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии;

- Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя;

- Акты ввода в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии;

- Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- План подготовки к работе в отопительный период;

- Отчёт о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период;

- График ремонта систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи;

- Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации;

- Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива);

- График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей;

- Отчёт о наладке водно-химического режима котельной и отбор проб отложений и шлама;

- Акты контроля состояния металла тепловых сетей;

- Акт (технический отчёт) о проведении технического диагностирования;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО);

- Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования;

- Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приёмке тепловых энергоустановок из капитального ремонта;

- Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок;

- Утверждённый в установленном порядке расчёт нормативных запасов топлива;

- Акты инвентаризации топлива;

- Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов;

Комиссия № 2 запрашивает следующие документы:

- Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты промывки систем отопления зданий и сооружений, акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте);

- Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок;

- Годовой план-график ремонта систем теплопотрсбления;

- Акты промывки тепловых сетей потребителя, акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность;

- Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ;

- Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление), акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к отопительному периоду, акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду;

- Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета;

- Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления;

- Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала;

- Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов;

- Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок;

- Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту;

- Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;

- Акты испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления;

-  Акты проведения промывок оборудования теплопотребляющих установок                  перед проведением испытаний на плотность и прочность.