ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 18.06.2026



                                                                       № 763
О временном прекращении

горячего водоснабжения

в ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003   №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения города к эксплуатации в зимних условиях и обеспечения возможности проведения плановых мероприятий по подготовке технологического оборудования тепловых сетей, центральной котельной и центральных тепловых пунктов к работе в осенне-зимний период  2026-2027 года, в соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.11.2025       № 1556,  руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                               ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго»  прекратить подачу теплоносителя с центральной котельной на период с 27.07.2026  по 10.08.2026  для выполнения плановых работ по подготовке  оборудования центральной котельной,  центральных тепловых пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года.
Произвести ремонтные работы, ревизию запорной арматуры наружных сетей горячего водоснабжения, теплоснабжения, гидропневматическую промывку и гидравлическое испытание наружных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения. п10 г. теплоносителя с центральной котельной на период с 26. 

2. Рекомендовать  управляющей организации ООО  «ЖКХ-Радужный»                   в срок до 10.08.2026 обеспечить подготовку системы горячего водоснабжения жилых домов, находящихся в управлении,  к эксплуатации в зимних условиях.

3. Рекомендовать  ТСЖ «Комфорт» в срок до 10.08.2026  обеспечить подготовку системы горячего водоснабжения  жилого  дома к эксплуатации в зимних условиях.

4. Председателю  муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить координацию ремонтных работ в системе горячего водоснабжения исполнителями:  ЗАО «Радугаэнерго», ООО «ЖКХ- Радужный», ТСЖ «Комфорт» по выполнению плановых работ в установленные сроки.

Обеспечить контроль за проведением  работ на наружных сетях горячего водоснабжения, связанных с отключением потребителей, в период временного прекращения горячего водоснабжения, установленный настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации                   ЗАТО   г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

  Глава города



                                             С.В. Лисецкий
