	
	Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от  27.02.2025 № 221


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ «ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ  на 2026-2030 годы.»
1.
	Основания для разработки   инвестиционной программы 
	Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2026-2030 годы» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:                                  

- Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции);      

 - Градостроительного кодекса Российской Федерации;    

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в действующей редакции); 
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от   10.10.2007 г. N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

	2.
	Заказчик разработки                                                          

инвестиционной                                                  

программы     
	Администрация ЗАТО г. Радужный  

	3.
	Разработчик и исполнитель инвестиционной программы     
	ЗАО «Радугаэнерго»

	4.
	Цели инвестиционной                                                      

программы     
	- повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-  поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

	5.
	Задачи инвестиционной программы
	- обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг водоснабжения;

- обеспечение энергоэффективности системы водоснабжения;    
- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;

- рациональное использование энергетических ресурсов;

- снижение аварий и отказов в системе водоснабжения;

- повышение надежности работы технологического оборудования за счет своевременной диагностики и обнаружения предаварийных ситуаций и анализа динамики хода производственных процессов;

- повышение оперативности и удобства обслуживания технологического оборудования;

- снижение негативного влияния человеческого фактора на производственные процессы;
- автоматический сбор данных и контроль состояния технологического оборудования;

- замена ручного управления и регулирования основных производственных процессов, выполняемых оператором, на автоматическое;

- повышение эффективности деятельности ЗАО «Радугаэнерго».

	6.
	Источники финансирования инвестиционной                                        

программы     
	- собственные средства организации, учтенные при установлении тарифов на питьевую воду (амортизационные отчисления и расходы на капитальные вложения, финансируемые за счет нормативной прибыли).

	7.
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
	Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	Показатели качества питьевой воды

	
	
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	1,3
	1,25
	1,2
	1,15
	1,1

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	1,5
	1,45
	1,4
	1,35
	1,3

	
	
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	
	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,41

	
	
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	8.
	Срок разработки инвестиционной программы
	Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 45 календарных дней со дня утверждения технического задания         

	9.
	Требования по разработке инвестиционной программы
	1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Федеральному закону от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства Российской Федерации  от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 
2. Разработать мероприятия по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема, в том числе:

- создание автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема;

- замена регулирующей арматуры на 13-ти артезианских скважинах с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления.

   Функциональный состав АСУТП:

- подсистема сбора, архивации и визуализации данных о состоянии технологического оборудования артезианских скважин и УВС 3-го подъема;

- подсистема дистанционного управления погружными насосами, напорными и сбросными задвижками артезианских скважин с АРМа оператора с возможностью плавного пуска/останова насосов через преобразователи частоты артезианских скважин;
- подсистема автоматического ввода/вывода артезианских скважин в работу в соответствии с годовым графиком работ;

- подсистема автоматического поддержания уровня воды в резервуарах УВС 3-го подъема;

- подсистема автоматического управления артезианскими скважинами в случае возникновения аварийных ситуаций на планируемой к вводу станции водоподготовки на территории УВС 3-го подъема;
- интегрированная в АСУ комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема система управления планируемой к вводу станцией водоподготовки с функциями контроля и управления в соответствии с алгоритмом и режимами работы всего комплекса водозаборных сооружений УВС 3-го подъема.                       

3. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам. 

	10.
	Условия по разработке инвестиционной программы  
	1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СП и ГОСТ на строительство, реконструкцию и проектирование.                       

2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с   проектными решениями.

3. Реконструкцию сооружений водоснабжения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности.

	11.
	Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу
	2026 год

	
	
	1. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (проектные работы на АСУТП).

	
	
	2027 год

	
	
	1. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 1 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	2. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 5 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	3. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 9 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	4. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 16 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	2028 год

	
	
	1. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 6 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	2. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 13 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	3. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 14 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	4. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 15 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	2029 год

	
	
	1. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 4 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	2. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 7 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	3. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 8 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	4. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 10 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	
	
	2030 год

	
	
	1. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 12 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (монтаж АСУТП) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

	12.
	Срок реализации инвестиционной программы
	Инвестиционная программа реализуется в 2026-2030 г.г. 


