Приложение

                                                                к постановлению администрации 

                                                                ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                          от 04.05.2026   № 568
График

отключения систем  теплопотребления 

ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

	№

п/п
	Наименование участков теплосети и потребителей
	Срок отключения
	Ответственный исполнитель

	1.
	17 квартал:
	
	

	
	Закрытие задвижек наружной теплосети от ТК-6 до здания №120:
	1 день
	ЗАО

 «Радугаэнего»

	
	 Здание суда, 
здание ГИБДД, 
КНС-17
Административное здание
	
	организация
организация
организация

	
	ГБПОУ ВО «ВТК»
	
	организация

	2.
	10  квартал:
	
	

	
	Закрытие задвижек на надземной наружной теплосети в сторону ОССГ
	1 день
	ЗАО 

"Радугаэнерго"

	
	ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России»
	
	Организация

	
	 ООО  «ЖКХ- Радужный»
	
	Организация

	
	  ООО "АТП Радуга"
	
	Организация

	
	ОССГ
	
	Организация

	3.
	Организации, подключенные к надземной наружной теплосети диаметром 600мм.
	1 день
	ЗАО 

"Радугаэнерго"

	
	ООО ПКП « Золотые ворота»
	
	Организации

	
	Торговый центр «Дельфин»
	
	Организация

	
	Малый Храм
	
	Организация

	
	Кафе «Натали»
	
	Организация

	
	ГСК-7
	
	Организация

	4.
	1 квартал:
	
	

	
	От ТК 15-30* до ж.д. 28
	1 день
	ЗАО 

"Радугаэнерго"

	
	 ГОУ ВПО «ВлГУ»
	1 день
	Организации

	
	ж.д. №№ 1,8,2,7,9,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28
	1 день
	ООО «ЖКХ-Радужный»

	
	м-н  «Магнит» и м-н "Былина"
	1 день
	Организации

	
	От ТК 15-32* до ж.д. 27
	1 день
	ЗАО 

"Радугаэнерго"

	
	ж.д. №№ 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27


	1 день
	ООО «ЖКХ-Радужный»

	
	Торговые здания в районе торговой площади: Здание 47а,   здание №48,  здание № 45, здание 45а,  здание №46,  здание №46а,     
Здания в межквартальной полосе:

м-н «Магнит», здание № 67, здание №68/1, здание № 66
	1 день
	Организации

	
	От ТК 15-30* до МБДОУ ЦРР д/с №3
	по согласованию с Управлением образования
	ЗАО

 "Радугаэнерго"

	
	ж.д. №№ 3,4,5,6,10,11,12,12а


	1 день
	ООО «ЖКХ-Радужный»

	
	Здание №47
	1 день
	Организация

	
	От ТК 15-30 до ТК 15-32**
	по согласованию с Управлением образования
	ЗАО

 "Радугаэнерго"

	
	- ж.д. №№ 13,14,15


	1 день
	ООО «ЖКХ-Радужный»

	
	ОАО «ГУС», Почта
	1 день
	Организация

	
	9 квартал:
	
	

	
	д. № 4, 6/1, 6/2, 8
	1 день
	ООО «ЖКХ-Радужный»

	
	От ТК 1-А до поликлиники


	По согласованию с ГБУЗ «Городская больница   ЗАТО 
г. Радужный»
	ЗАО

 «Радугаэнерго»

	
	Поликлиника
	
	Организация

	
	КНС – 49


	1 день
	Организация

	5.
	III – квартал


	
	

	
	От ТК 3-2 до ж.д № 19
	1 день
	ЗАО 

"Радугаэнерго"

	
	ж.д.№№ 1,2,3,5,6,7,4, 35а,23,25,22,27,28,29,26,20,19,21
	1 день
	ООО «ЖКХ-Радужный»

	
	М-н " Гермес",  м-н "Каскад", м-н «Пятерочка», м-н «Сказка», м-н «Магнит», здание №36, 
	1 день
	Организации

	
	От ТК 3-11 до ж.д.№17а
	1 день
	ЗАО 

"Радугаэнерго"

	
	ж.д.№№ 9,8,11,12,13,14,15,16,17,17а, 18,33,34,35
	1 день
	ООО «ЖКХ-Радужный»

	
	Здание  № 10а
	1 день
	Организации

	
	ж.д.№ 10
	1 день
	ТСЖ

 «Комфорт»


Отключение тепловых систем города произвести по следующей схеме:

1. ООО «ЖКХ- Радужный» осуществляет перекрытие домовых задвижек в многоквартирных домах по графику и передает информацию  о закрытии систем теплоснабжения домов в ЗАО «Радугаэнерго».

2. ЗАО «Радугаэнерго» осуществляет перекрытие веток теплотрасс по графику после получения информации о закрытии систем теплоснабжения домов от ООО «ЖКХ- Радужный».

