Приложение к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 27.02.2025 № 227

Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

Ι. Оценка текущего состояния сферы водоснабжения и водоотведения

ЗАТО г. Радужный

Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабжения, а также технического состояния объектов и сетей водоснабжения в городе в целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды.

Водозабор расположен на западной окраине г. Радужного на территории Высокогорья - приподнятой относительно Мещерской низменности пологоволнистой водноледниковой равнины в верховьях рек Поль, Бужа, на правобережье реки Клязьмы.

Источником водоснабжения г. Радужного являются подземные воды гжельско -ассельского водоносного горизонта (C3kI-P1a). Система водоснабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м³/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно-допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой величины жесткости.

В настоящее время на водозаборе имеется 16 артезианских скважин, отбирающих воду из гжельско-ассельского водоносного горизонта.

Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х2000 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III   подъема подается в водовод, далее в водопроводную сеть города и промышленные площадки. Протяженность сетей водоснабжения –50,1 км.

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1) значительно изношена, износ составляет 90%. В периоды повышенного разбора скорость прохождения воды в трубопроводе увеличивается, происходит взмучивание, в результате вода со взвешенным осадком поступает в жилые дома, поэтому необходимо обеспечение подготовки и очистки питьевой воды (обезжелезивание, обесфторивание, снижение содержания кальция и т.д.).

В связи с низкой бюджетной обеспеченностью города самостоятельно решить проблему по обеспечению качественной питьевой водой не представляется возможным. В связи с этим, необходимо строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В 2022 году был разработан проект на строительство объекта. В 2024 году строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области  включено в мероприятия  Государственной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области" в рамках регионального проекта "Чистая вода"  национального проекта "Жилье и городская среда", с целью получения субсидии из областного бюджета на строительство станции в 2024 году.

Износ имеющихся водопроводных сетей достигает 74%.

Существующий централизованный водопровод в 17 квартале города находится в аварийном состоянии, он обеспечивает водоснабжением социально-значимые объекты стационар ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный», Клиника «Радужная» ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» ФМБА России, Станция скорой помощи,  ГКОУ «Кадетский корпус», а также другие организации. В связи с этим необходимо строительство водопровода в 17 квартале города.

Городские очистные сооружения (2000 кубометров стоков) находятся в аварийном состоянии. Длительный срок эксплуатации сооружений (более 15 лет), изношенное оборудование не позволяет работать сооружениям в соответствии с положениями  природоохранного законодательства.

В 2022 году на территории ЗАТО г. Радужный в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» было проведено конструктивно-технологическое обследование централизованной системы водоотведения ЗАТО г. Радужный Владимирской области. В целях данного обследования  была произведена комплексная экспертиза централизованной системы водоотведения; разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) модернизации (реконструкции) объектов централизованной системы водоотведения ЗАТО г. Радужный  с использованием современных технологий биологической, химической и физико-химической очистки сточных вод (ОСВ).

Необходимы капитальный ремонт, модернизация Очистных сооружений северной группы 2 очереди, не отвечающих современным требованиям в области природоохранного законодательства, в том числе проектно-сметная документация.

Технологическая схема очистных сооружений должна предусмотреть полную биологическую очистку и обеззараживание сточных вод с доведением показателей на выпуске сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоёмов рыбохозяйственного назначения второй категории.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, экономическими, так и экологическими факторами. Для выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.

ΙΙ. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02 июня 2009 г. № 10, Постановлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «О государственной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области», Паспортом федерального проекта «Чистая вода» (приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 21.12.2018 № 3), Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 г.г., утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/64.

Одним из конституционных прав граждан России является право на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде. Основные требования к обеспечению населения питьевой водой регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей и другими нормативными правовыми актами.

Приоритетами муниципальной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, целями муниципальной программы являются:

1) охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Основной эффект от реализации программы  следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах:

1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения - это социальный и экономический аспект эффективности Программы. Это будет достигаться улучшением качества питьевой воды для жителей города, так как позволит сократить объем  водопотребления населением за счет исключения непроизводительного водопотребления (будет исключен сброс грязной воды населением через  краны водоразбора).

2. Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения – экологический аспект эффективности Программы, который достигается за счет мероприятий по обустройству санитарной зоны артезианских скважин.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния коммунальной инфраструктуры.

ΙΙΙ. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной  программы:

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки;

- строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сфере предоставления коммунальных услуг;

Для реализации указанных задач предполагается использование средств государственной поддержки в виде предоставления субсидий из федерального и областного бюджета.

# П А С П О Р Т

Муниципальной программы

«Обеспечение населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Митенин Олег Геннадьевич, председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| Период реализации | Этап I: 2024 год Этап II: 2025 год Этап III: 2026 год Этап IV: 2027 год |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам; 2. Строительство, реконструкция (модернизация) и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 221 160,00671 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 217 293,38771 тыс. руб.; 2025 год – 1303,719 тыс. руб.; 2026 год – 1273,677 тыс. руб; 2027 год – 1289,223 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Комфортная и безопасная среда для жизни/ улучшение качества городской среды. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| Цели муниципальной программы «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой»: 1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам; 2. Строительство, реконструкция (модернизация) и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам | % | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 "Об утверждении государственной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области |  | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин |  | улучшение качества городской среды |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 2. | Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения | % | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  |  | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин |  | улучшение качества городской среды |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»: «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» Ответственный исполнитель: МКУ «ГКМХ» (председатель О.Г. Митенин) Срок реализации 2024-2025 |  |  |
| 1.1 | Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам | Это мероприятие поможет значительно улучшить качество питьевой воды для жителей города | Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам |
| 2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |
| 3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |
| 4. | Комплексы процессных мероприятий |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения питьевой водой» Ответственный исполнитель: МКУ «ГКМХ» (председатель О.Г. Митенин) Срок реализации 2024-2027 |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам | Эти мероприятия позволят контролировать показатели питьевой воды, помогут значительно улучшить качество питьевой воды для жителей города и исключить непроизводительное водопотребление | Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам; Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения |
| 4.1.2 | Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду | Эти мероприятия позволят привести систему очистки сточных вод в соответствие с требованиями законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического законодательства, позволят сократит расходы на очистку сточных вод, улучшить качество сточных вод. | Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения |
| 5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включаемых (подлежащих включению) в адресную инвестиционную программу

|  | Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах существующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Мероприятие муниципальной программы реализуемое в составе регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»: «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 215954,04 | 0 | 0 | 0 | 215954,04 |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 152840,7 | 0 | 0 | 0 | 152840,7 |  |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 53106,2 | 0 | 0 | 0 | 53106,2 |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  | 10007,14 | 0 | 0 | 0 | 10007,14 |  |
|  | Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств - МКУ «ГКМХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области (обезжелезивания)» | м3/сут | 4800 | 415974 тыс. руб | 2024-2027 | 215954,04 | 0 | 0 | 0 | 215954,04 |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» в том числе: |  | 217 293,38771 | 1 303,719 | 1 273,677 | 1 289,223 | 221 160,00671 |  |
| Мероприятие муниципальной программы реализуемое в составе регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»: «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» |  | 215 954,04 | 0 | 0 | 0 | 215 954,04 |  |
| Федеральный бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 152 840,7 | 0 | 0 | 0 | 152 840,7 |  |
| Областной бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 3 119,0 | 0 | 0 | 0 | 3 119,0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F552430-414 | 6858,3373 | 0 | 0 | 0 | 6858,3373 |  |
| Областной бюджет | 733-0502-111F5А243D-414 | 49 987,2 | 0 | 0 | 0 | 49 987,2 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F5А243D-414 | 2 503,8027 | 0 | 0 | 0 | 2 503,8027 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-11105Z2430-414 | 645,0 | 0 | 0 | 0 | 645,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» |  | 1339,34771 | 1303,719 | 1273,677 | 1289,223 | 5205,96671 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120560-247 | 608,64212 | 352,64831 | 310,794 | 323,225 | 1595,30943 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120520-244 | 9,864 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 54,864 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120530-244 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1900,0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120540-244 | 250,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 1360,0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120550-247 | 70,84159 | 66,07069 | 77,883 | 80,998 | 295,79328 |  |

СВЕДЕНИЯ

о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

«Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цели муниципальной программы «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой»: 1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам; 2. Строительство, реконструкция (модернизация) и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам | % | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 |  | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин | улучшение качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» | Выполнение работ | Строительство объекта | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» в том числе: |  | 215 954,04 | 0 | 0 | 0 |  | 215 954,04 |  |
| Федеральный бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 152 840,7 | 0 | 0 | 0 |  | 152 840,7 |  |
| Областной бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 3 119,0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 119,0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F552430-414 | 6858,3373 | 0 | 0 |  | 0 | 6858,3373 |  |
| Областной бюджет | 733-0502-111F5А243D-414 | 49 987,2 | 0 | 0 |  | 0 | 49 987,2 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F5А243D-414 | 2 503,8027 | 0 | 0 |  | 0 | 2 503,8027 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-11105Z2430-414 | 645,0 | 0 | 0 |  | 0 | 645,0 |  |

- 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)№ 1: «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала строительства | 31 марта 2024 г. | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 31 декабря 2024 г. | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря 2024 г. | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ; отчет по Соглашению в МАС |  |
| Контрольная точка 1.4. Работы выполнены | 31 декабря 2024 г. | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт ввода в эксплуатацию |  |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение населения питьевой водой»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Цели муниципальной программы «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой»: 1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам; 2. Строительство, реконструкция (модернизация) и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам | % | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 2. | Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения | % | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Задача 2:Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лабораторно-инструментальные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3 | Оказание услуг | Оказание услуг по лабораторным исследования воды ЦТП-1, ЦТП-3 | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Содержание и техническое обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах | Выполнение работ | Поддержание в рабочем состоянии пунктов разбора питьевой воды | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Содержание и техническое обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала | Выполнение работ | Поддержание в рабочем состоянии станции подкачки холодной воды для высокоэтажных домов | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Расходы на холодную воду в пунктах разбора воды | Оказание услуг | Расходы за холодное водоснабжение | М.куб. | 1044 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 5. | Расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды, станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала | Оказание услуг | Расходы на эл.энергию, потребляемую станцией подкачки и пунктами разбора питьевой воды | кВт.ч | 32063,0 | 31000,0 | 31000,0 | 31000,0 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 7 |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», в том числе: |  | 1339,34771 | 1303,719 | 1273,677 |  | 1289,223 | 5205,96671 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1339,34771 | 1303,719 | 1273,677 |  | 1289,223 | 5205,96671 |
| 1.1. Лабораторно-инструментальные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3 |  | 9,864 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 54,864 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120520-244 | 9,864 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 54,864 |
| 1.2. Содержание и техническое обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах |  | 400,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 1900,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120530-244 | 400,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 1900,0 |
| 1.3. Содержание и техническое обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала |  | 250,0 | 370,0 | 370,0 |  | 370,0 | 1360,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120540-244 | 250,0 | 370,0 | 370,0 |  | 370,0 | 1360,0 |
| 1.4. Расходы на холодную воду в пунктах разбора воды |  | 70,84159 | 66,07069 | 77,883 |  | 80,998 | 295,79328 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120550-247 | 70,84159 | 66,07069 | 77,883 |  | 80,998 | 295,79328 |
| 1.5. Расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды, станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала |  | 608,64212 | 310,794 | 310,794 | 323,225 |  | 1595,30943 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120560-247 | 608,64212 | 310,794 | 310,794 | 323,225 |  | 1595,30943 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)№ 1: Лабораторно-инструментальные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3 | 30 апреля 31 октября | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт оказанных услуг |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату оказанных услуг |  |
| Мероприятие (результат)№ 2: Содержание и техническое обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах | 30 марта 30 июня 31 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 3: Содержание и техническое обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала | 30 марта 30 июня 31 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 4: Расходы на холодную воду в пунктах разбора воды | 30 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 5: Расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды, станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала | 30 марта 30 июня 31 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» | от 08.11.2023 № 1490 | МКУ «ГКМХ» | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ |
| 2. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области | О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» | от 08.02.2024 № 169, от 08.04.2024 № 452, от 23.10.2024 № 137, от 27.12.2024 № 1738 | МКУ «ГКМХ» | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ |