	
	Приложение 

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской  области

От 30.06.2022  № 846


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА КОРРЕКТИРОВКУ "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ  В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2021 - 2025 годы"
	1.
	Основания для разработки   инвестиционной программы 
	Техническое задание на корректировку «Инвестиционной программы  ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО г.Радужный в сфере водоснабжения на 2021-2025 гг.» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:                                  
- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции);      

 - Градостроительного кодекса Российской Федерации;    

- Постановления Правительства Российской Федерации    от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» ( в действующей редакции); 
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от   10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».                             

	2.
	Заказчик  

разработки                                                          

инвестиционной                                                      

программы     
	Администрация ЗАТО г. Радужный  

	3.
	Разработчик и исполнитель
инвестиционной                                                      

программы     
	ЗАО «Радугаэнерго»                  

	4.
	Цель инвестиционной                                                      

программы     
	- повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- развитие системы водоснабжения  в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

-  поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил   

	5.
	Задачи инвестиционной программы
	- обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг водоснабжения;

- обеспечение  энергоэффективности  системы водоснабжения;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей ЗАО «Радугаэнерго»;       

- повышение эффективности деятельности ЗАО «Радугаэнерго»;

- обеспечение инженерно-экологических требований; 

- рациональное использование энергетических ресурсов;

- снижение аварий и отказов в системе водоснабжения;

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;

- снижение износа сетей холодного водоснабжения 

	6.
	Источники финансирования инвестиционной                                        

программы     
	- собственные средства предприятия (амортизация и расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли в тарифе на питьевую воду)

	7.
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	Показатели качества питьевой воды

	
	
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	1,55
	1,5
	1,45
	1,4
	1,35

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	1,75
	1,7
	1,65
	1,6
	1,55

	
	
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	
	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,43

	
	
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	8.
	Срок разработки инвестиционной программы
	Разработку корректировки инвестиционной программы осуществить не позднее 30-ти календарных дней со дня утверждения        технического задания         

	9.
	Требования по разработке инвестиционной программы
	1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Федеральному закону от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства Российской Федерации    от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 
2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) сетей и сооружений водоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей  товаров (оказываемых услуг). 

3. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам. 

	10.
	Условия по разработке инвестиционной программы  
	1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование. 

2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и     реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с   проектными решениями.

3. Модернизацию (реконструкцию) сетей водоснабжения  предусмотреть с  применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности.

	11.
	Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу
	2021 год

	
	
	1.Модернизация теплового пункта на территории УВС-3 подъема

2.Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-4 до здания «Славянка» квартал 17

	
	
	2022 год

	
	
	1. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК 6/16 до точки А/16 квартал 16 с водоводами к скважинам № 1 и № 5

	
	
	2023 год

	
	
	1.Реконструкция водовода от квартала 13 до квартала 1 (1-ый этап)

	
	
	2024 год

	
	
	1.Реконструкция водовода от квартала 13 до квартала 1 (2-ой этап)

	
	
	2025 год

	
	
	1.Реконструкция водовода от квартала 13 до квартала 1 (3-ий этап)

	12.
	Срок реализации инвестиционной программы
	Инвестиционная программа реализуется в 2021-2025 гг. 


Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                  В. А. Попов

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                    О. Г. Митенин
