	
	Приложение 

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 Владимирской области

от 01.07.2025 № 776


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ «ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ НА 2026 - 2030 ГОДЫ»
	1.
	Основания для разработки   инвестиционной программы 
	Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО г. Радужный на 2026 – 2030 годы» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: 

 - Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;      

 - Градостроительного кодекса Российской Федерации;    

 - Федерального Закона от 23.11.2009  № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»);      

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;
-  Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

	2.
	Заказчик разработки                                                          

инвестиционной                                                      

программы     
	Администрация ЗАТО г. Радужный  

	3.
	Разработчик и исполнитель инвестиционной                                                      

программы     
	ЗАО «Радугаэнерго»

	4.
	Цель инвестицион-ной программы                
	Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный   

	5.
	Задачи инвестиционной программы
	- повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования;
- снижение потерь тепловой энергии при ее передаче;

- снижение износа энергооборудования и тепловых сетей;
- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;

- рациональное использование энергетических ресурсов

	6.
	Источники финансирования инвестиционной                                        

программы     
	- собственные средства организации, учтенные при установлении тарифов на тепловую энергию (амортизационные отчисления и расходы на капитальные вложения, финансируемые за счет нормативной прибыли).

	7.
	Плановые значения показателей, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы 
	Наименование показателя
	Фактичес кие значения

2024 г.
	Утвержденный период 2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	
	
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт∙ч/Гкал
	37,59
	37,65
	37,50
	37,10
	36,90
	36,70
	36,55

	
	
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, 

кг у.т./Гкал
	159,98
	160,90
	160,90
	160,80
	160,70
	160,70
	160,60

	
	
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии 

по тепловым сетям, Гкал в год
	33 003  
	25 883  
	33 003  
	32805
	32608
	32412
	32218

	
	
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год 
	93370,45
	103255,82
	102904,76
	102505,83
	102126,84
	101735,89
	101360,89

	
	
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружаю-щей среды: в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды, тонн в год
	Выбросы:

   117,445
	117,445
	117,443
	117,441
	117,439
	117,437
	117,435

	
	
	
	а) твердые

0,128
	0,128
	0,127
	0,126
	0,125
	0,124
	0,123

	
	
	
	б) газо-образные

117,317
	117,317
	117,316
	117,315
	117,314
	117,313
	117,312

	
	
	
	Сбросы:

0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Срок разработки инвестиционной программы
	Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 30-ти календарных дней со дня утверждения технического задания 

	9.
	Требования по разработке инвестиционной программы
	1. Выполнить анализ существующего состояния системы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг на основании результатов технологической экспертизы;
2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения, снижение износа энергооборудования и потерь на тепловую энергию;
 3. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам.

	10.
	Условия по разработке инвестиционной программы  
	1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СП и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование; 

2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с проектными решениями.

3. Модернизацию (реконструкцию) объектов теплоснабжения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности.

	11.
	Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу
	2026 год

	
	
	1. Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14 ГМ на паровой котел ДЕ-4-14 ГМ-О (2-й этап - демонтаж и монтаж оборудования)) квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2.Модернизация и ПНР водоводяного подогревателя №1 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	3.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 530 мм (40 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2027 год

	
	
	1.Модернизация системы учета отпуска тепловой энергии в котельной КВГМ строение 14 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2.Модернизация и ПНР водоводяного подогревателя №2 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	3.Модернизация котельной ПТВМ (замена двух насосов 1КМЛ 65-160) строение 2 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	4.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 530 мм (110 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2028 год

	
	
	1.Модернизация котельной КВГМ (замена сетевого насоса 1Д1250-125 № 28) строение 14 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2.Модернизация котельной ДКВР (замена сетевого насоса 1Д315-71 № 3 с электродвигателем 110 квт) строение 1 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	3.Реконструкция мазутонасосной (замена насоса А13В16/25Б-ТВ1) строение 3 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	4.Реконструкция мазутонасосной (замена насоса Ш 80-2,5-37,5/2,5Б) строение 3 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	5.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 530 мм (465 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2029 год

	
	
	1.Реконструкция бака-аккумулятора горячей воды № 2 объемом 200 м3 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 630 мм (49 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2030 год

	
	
	1.Модернизация котельной КВГМ (замена атмосферного деаэратора ДА 100/25) строение 14 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	2.Модернизация ЦТП (замена насоса 1Д200/90 №1) квартал 9 строение 3/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	3.Модернизация ЦТП-36 (замена насоса 1Д200/90) квартал 3 строение 9/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	
	4.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 630 мм (124 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	12.
	Срок реализации инвестиционной программы
	Инвестиционная программа реализуется в 2026-2030 годы


